ULUSAL YETERLİLİK

15UY0XXX-5

ELEKTRİK DAĞITIMI SCADA OPERATÖRÜ

SEVİYE 5

REVİZYON NO:00

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Ankara, 2015

ÖNSÖZ

Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Yeterlilik taslağı, 06.05.2014 tarihinde imzalan işbirliği protokolü ile görevlendirilen Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun …/…/2011 tarih ve …./.. sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmesine karar verilmiştir.

Yeterliliğin hazırlanması, görüş bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara görüş ve katkıları için teşekkür eder, yararlanabilecek tüm tarafların bilgisine sunarız.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

GİRİŞ

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurları içermektedir;

a)Yeterliliğin adı ve seviyesi,

b)Yeterliliğin amacı,

c)Yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri,

ç)Yeterlilik sınavına giriş için aranan şartlar,

d)Yeterlilik birimleri bazında öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri,

e)Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak ölçme, değerlendirme ve değerlendirici ölçütleri

f)Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar,

g)Yeterliliği geliştiren kurum/kuruluş ve doğrulayan Sektör Komitesi.

Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standartları ve/veya uluslararası meslek standartları esas alınarak oluşturulur.

Ulusal yeterlilikler;

- Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları,

- Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları,

- Kuruma yetkilendirme ön başvurusunda bulunmuş kuruluşlar,

- Ulusal meslek standardı hazırlamış kuruluşlar,

- Meslek kuruluşları ile bunların müşterek çalışmasıyla oluşturulur.

| 15UY0XXX-Y ELEKTRİK DAĞITIM SCADA OPERATÖRÜ(SEVİYE 5) ULUSAL YETERLİLİĞİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİĞİN ADI | Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü |
| 2 | REFERANS KODU | 15UY0XXX-5 |
| 3 | SEVİYE | 5 |
| 4 | ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ | ISCO 08 3131 (Enerji Üretim Tesisi Operatörleri) |
| 5 | TÜR | – |
| 6 | KREDİ DEĞERİ | – |
| 7 | A)YAYIN TARİHİ | – |
|  | B)REVİZYON NO | 00 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | – |
| 8 | AMAÇ | Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü (Seviye 5) mesleğinin başarılı, verimli ve uluslararası standartlara uygun, çalışanların iş tatmini almasını sağlayacak şekilde yapılabilmesi, işin eksiksiz, tam ve kaliteli olarak gerçekleştirilebilmesi ve sürdürülebilmesi için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. |
| 9 | YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I |
| Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı – 13UMSO333-5 |
| 10 | YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I |
| Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri (EKAT) eğitimini ve belgesini almış olmak. |
| 11 | YETERLİLİĞİN YAPISI |
| 11-a) Zorunlu Birimler |
| 15UY0XXX-5 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği 15UY0XXX-5 / A2 Çevre – Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri 15UY0XXX-5 / A3 Çalışma Öncesi Hazırlıklar, Scada Ekipman Hazırlıkları ve İş Organizasyonu İşlemleri 15UY0XXX-5 A4 Scada Sinyal Takibi, Kumanda ve Kontrol Operasyonları ve Raporlama İşlemleri |
| 11-b) Seçmeli Birimler |
| – |
| 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları |
| Tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olması gerekir. |
| 12 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. |
| 13 | BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ | Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. |
| 14 | GÖZETİM SIKLIĞI | Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. |
| 15 | BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ | 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 3 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav yöntemlerden en azından biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. |
| 16 | YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR) | Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) |
| 17 | YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Enerji Sektör Komitesi |
| 18 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI | …/…/…-.../… |

| 15UY0XXX-5/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | İş Sağlığı ve Güvenliği |
| 2 | REFERANS KODU | 15UY0XXX-5 |
| 3 | SEVİYE | 5 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | – |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | – |
|  | B)REVİZYON NO | – |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | – |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı – 13UMSO333-5 |
| 7 | ÖĞRENME ÇIKTILARI |
| Öğrenme Çıktısı 1: İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini alır. Başarım Ölçütleri: 1.1: Uymakla yükümlü olduğu ulusal ve uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal hükümleri açıklar. 1.2: Çalıştığı ortam ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri açıklar. 1.3: Riskli ve acil durumlarda alınması gereken önlemleri açıklar. 1.4: Acil durum eylem planlarını açıklar. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| A1 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Adayın teorik sınavdan başarılı olabilmesi için aşağıda tanımlanan T1 sınavından başarılı olması gerekir. (T1): 4 seçenekli çoktan seçmeli test sınavı.T1 sınavının içeriği A1 yeterlilik birimini içerir. T1 sınavı; her biri eşit puanlı en az 10 sorudan oluşur. Sorular doğru-yanlış ve dört seçenekli test şeklinde olacaktır. T1 sınavı için soru başına 1,5–2 dakika süre verilir. Adayların başarı olması için 100 tam puan üzerinden 70 puan alması gerekir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| - |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Enerji Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI | …/…/…-…./.. |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birimin kazandırılması aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Eğitim İçeriği

- Çalışma alanında kullanılacak ekipmanlar

- Çalışma alanında sağlık, güvenlik

- Çalışma izinleri

- Çalışma ortamında kullanılacak ekipman, elektronik araçların, donanımların kalite kontrolleri, uyarı levhaları ve sertifikaların kontrolleri

- Elektrik akım tehlikeleri

- Elektrik İş Sağlığı ve Güvenliği

- Enerjisiz ve enerjili ortamlarda çalışma

- Güvenlik giysileri ve kontrolleri

- Güvenlik işaretleri

- Güvenlik sistemleri

- İlk yardım tedbirleri

- Kişisel koruyucu ekipmanlar

- Koruyucu ekipman Yasal mevzuat

- Koruyucu Ekipman, Donanım, Güvenlik Önlemleri, Emniyet Kuralları

- Meslek hastalığı ve önleme

- Risk değerlendirmeleri ve kontrol prensipleri

- Sağlık ve güvenlik politikası

- Yangın

- Yanıcı, parlayıcı malzemeler ve depolama

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | DeğerlendirmeAracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Genel ve elektrik İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışma ve sistem güvenliği ile bağlantılı standartları, mevzuat, talimat, prosedürleri doğru bir şekilde açıklar. | A-1.1 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Acil durum ve kazalarda uygulayacağı temel acil durum prosedürlerini açıklar. | A-1.2 | 1.4 | T1 |
| BG.3 | İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli olan ilk yardım malzemelerini açıklar. | A-1.3 | 1.2 | T1 |
| BG.4 | Çalıştığı ortamda bulunması gereken koruyucu donanımlarını tanır, seçim kriterlerini, kullanım amaçlarını açıklar. | A-1.4 | 1.2 | T1 |
| BG.5 | Ulusal ve uluslararası talimat ve yönetmeliklere uygun çalışma usullerini açıklar. | A-1.5 | 1.1 | T1 |
| BG.6 | Yapılacak çalışmanın türüne göre kullanılacak uyarı levhalarını ve kullanım yerlerini açıklar. | A-1.6 | 1.2 | T1 |
| BG.7 | Risk ve tehlike durumlarına karşı alınması gereken önlemleri ve çalışanların uyması gereken teknik ve çevresel önlemlerini açıklar. | A-2.1 | 1.3 | T1 |
| BG.8 | Talimatlarda yer almayan herhangi bir riskin var olduğu durumlarda uygulanacak talimatları açıklar. | A-2.1 | 1.3 | T1 |
| BG.9 | Kullandığı elektronik cihaz ve donanımların sağlıklı kullanım kriterlerini açıklar. | A-3.2 | 1.2 | T1 |
| BG.10 | Kapalı ortam ve masa başında ergonomik çalışma şartlarını açıklar. | A-3.3 | 1.3 | T1 |
| BG.11 | Acil durumlarda kendisine tanımlanan görevleri açıklar. | A-4.2 | 1.4 | T1 |

| 15UY0XXX-5 /A2 ÇEVRE – KALİTE VE MESLEKİ GELİŞİM FAALİYETLERİ YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Çevre – Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri |
| 2 | REFERANS KODU | 15UY0XXX-5 |
| 3 | SEVİYE | 5 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | – |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | – |
|  | B)REVİZYON NO | 00 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | – |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı – 13UMSO333-5 |
| 7 | ÖĞRENME ÇIKTILARI |
| Öğrenme Çıktısı 1: Çevre koruma ile ilgili mevzuatı, riskleri, önlemleri açıklar. Başarım Ölçütleri: 1.1: Uymakla yükümlü olduğu çevre ile ilgili mevzuatları açıklar. 1.2: Çevre koruma bilinci içerisinde mesleki atıkların ayrıştırma yöntemlerini, depolama yöntemlerini açıklar. 1.3: İşletme kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlar. Öğrenme çıktısı 2: Kalite yönetimi ile uygulayacağı işlemleri açıklar. Başarım Ölçütleri: 2.1: İşine özel kaliteyle ilgili prosedürlerin gerektirdiği talimatlara uygun çalışır. 2.2: İş süreçlerini ve süreç yenileme tekniklerini açıklar. 2.3: Kalite planlama, performans izlenmesi ve raporlama tekniklerini açıklar, uygular. Öğrenme çıktısı 3: Mesleki gelişimini sağlar. Başarım Ölçütleri: 3.1: İşiyle ilgili eğitimleri alır. 3.2: Mesleki yeterliliğini sağlar. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| A2 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Adayın teorik sınavdan başarılı olabilmesi için aşağıda tanımlanan T1 sınavından başarılı olması gerekir. (T1) 4 seçenekli çoktan seçmeli test sınavı. Meslekî bilgi sınavı, yeterlilik sınavında kullanılan işletme bakım işlemiyle ilgili yeterlilik birimindeki öğrenme çıktılarını kapsar. T1 sınavının içeriği A2 yeterlilik birimini içerir. T1 sınavı; her biri eşit puanlı en az 10 sorudan oluşur. Sorular doğru-yanlış ve dört seçenekli test şeklinde olacaktır. T1 sınavı için soru başına 1,5–2 dakika süre verilir. Adayların başarı olması için 100 tam puan üzerinden 70 puan alması gerekir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| - |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Enerji Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI | …/…/…-…./.. |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Eğitim İçeriği

- Çevre koruma

- Çevre koruma güvenliği

- İlgili alandaki yenilik ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi

- İş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatının takip edilmesi

- Kalite güvence sistemleri

- Kalite kavramları ve standartları

- Kuruluş içinde iletişimin arttırılması ve ekip çalışması

- Mesleki gelişim faaliyetleri

- Mesleki gelişim faaliyetlerinin takip edilmesi

- Olağanüstü durumlarda çevre koruma

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | DeğerlendirmeAracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Çevre ile ilgili mevzuatları açıklar. | B.1.1 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Yaptığı işle ilgili çevre-boyut-etki değerlendirme yöntemlerini açıklar. | B.1.1 | 1.1 | T1 |
| BG.3 | İş süreçlerinin çevresel etkileri, riskleri ve alınması gerekli tedbirleri açıklar. | B.1.4 | 1.1 | T1 |
| BG.4 | Çevre koruma bilinci içerisinde geri dönüşümü olan ve/veya olmayan mesleki atıkların, yanıcı maddelerinin ayrıştırma ve depolama yöntemlerini açıklar. | B.2.1 | 1.2 | T1 |
| BG.5 | İşi ile ilgili varlıkları, binaların iç ve dış ortam çevresel güvenlik eksikliklerini takip eder, gerekli emniyet prosedürlerini açıklar. | B.2.3 | 1.2 | T1 |
| BG.6 | Talep edilecek her türlü elektronik malzeme, donanım ve araçların enerji tasarrufunu sağlayacak karakteristiklerini açıklar. | B.3.2 | 1.3 | T1 |
| BG.7 | Sistemde kullanılan ekipmanların /cihazların çalışma süresince çevreye verebileceği fiziksel, işitsel etkileri, ekipmanın çalışmasına bağlı azaltma yöntemlerini, güvenli ve verimli çalışma usullerini açıklar. | B.3.3 | 1.3 | T1 |
| BG.8 | İşine özel kaliteyle ilgili prosedürleri açıklar. | C-1.1 | 2.1 | T1 |
| BG.9 | İşiyle ilgili işlem sırasını ve kullandığı ekipmanların cihazların kalite talimatlarına uygun çalışma tekniklerini açıklar. | C.1.1 | 2.1 | T1 |
| BG.10 | İş süreçlerini ve süreç yenileme prosedürünü sıralar. | C.2.3 | 2.2 | T1 |
| BG.11 | İşbirliği içinde olduğu diğer birimlerin görev ve yetki tanımlarını açıklar. | C.2.3 | 2.2 | T1 |
| BG.12 | Kalite planlama, performans izlenmesi ve iş yerine uygun kayıt alma ve ilgili birimlere raporlama tekniklerini açıklar. | C.3.1 | 2.3 | T1 |
| BG.13 | İş programının nasıl yapılması gerektiğini açıklar. | C.3.2 | 2.3 | T1 |
| BG.14 | Yaptığı ve denetlediği işle ilgili standart sapmaları, fayda-maliyet analizi yapma formatının parametrelerini açıklar. | C.3.3 | 2.3 | T1 |
| BG.15 | Yaptığı işe yönelik analiz yöntem ve değerlendirme tekniklerini açıklar. | J.2.2 | 3.2 | T1 |
| 15UY0XXX-5 /A3 ÇALIŞMA ÖNCESİ HAZIRLIKLAR, SCADA EKİPMAN HAZIRLIKLARI VE İŞ ORGANİZASYONU İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Çalışma Öncesi Hazırlıklar, Scada Ekipman Hazırlıkları ve İş Organizasyonu İşlemleri |
| 2 | REFERANS KODU | 15UY0XXX-5 |
| 3 | SEVİYE | 5 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | – |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | – |
|  | B)REVİZYON NO | 00 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | – |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı – 13UMSO333-5 |
| 7 | ÖĞRENME ÇIKTILARI |
| Öğrenme Çıktısı 1: Scada çalışma envanterini hazırlar. Başarım Ölçütleri: 1.1: Uymakla yükümlü olduğu İş organizasyonunu açıklar. 1.2: SCADA çalışma envanterini güncel tutar. 1.3: Çalışma donanımlarının, cihazlarının/aletlerinin çalışabilirlik durumlarını denetler. 1.4: Sisteme giriş yapar. Öğrenme Çıktısı 2: Scada ekipman hazırlıklarını yapar. Başarım Ölçütleri: 2.1: Saha ekipmanlarındaki arıza ve eksikleri tespit ve takip eder. 2.2: SCADA Kontrol Merkezindeki operatör gereksinimlerin giderilmesini sağlar. 2.3: Tedarik sürecindeki teknik değerlendirme ve test işlemlerini yürütür. Öğrenme Çıktısı 3: İş organizasyonunu yapar. Başarım Ölçütleri: 3.1: Uygun arıza ekibini yönlendirir. 3.2: Saha çalışma ortamının hazırlanmasına yardımcı olur. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| A3 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek A3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Adayın teorik sınavdan başarılı olabilmesi için aşağıda tanımlanan T1 sınavından başarılı olması gerekir. (T1) Teorik sınav 4 seçenekli çoktan seçmeli ve boşluk doldurma olarak düzenlenir. T1 sınavının içeriği A3 yeterlilik birimini içerir. T1 sınavı; her biri eşit puanlı en az 10 sorudan oluşur. Sorular doğru-yanlış ve dört seçenekli test şeklinde olacaktır. T1 sınavı için soru başına 1,5–1 dakika süre verilir. Adayların başarı olması için 100 tam puan üzerinden 70 puan alması gerekir. (T1) Sınav yazılı olarak yapılabileceği gibi BTS/İTS sistemi ile yapılabilir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| (P1) A3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A3- 2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A3-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Enerji Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI | …/…/…-…./.. |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A3-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Eğitim İçeriği

- Ayırıcı ve kesici çıkış fideri ölçüm ve kumanda

- Elektrik dağıtım tesisinde scada uygulamaları

- Genel ölçümler

- Log, alarm, trend veri tabanı ekranda izlenmesi

- Scada etiketleri ve kayıtlama

- Scada sistem ve kullanıcı güvenliği

- Scada tarihsel veri tabanı oluşumu

- Scada Uygulamaları

- Transformatör primer çıkış fideri ölçüm ve kumanda

- Transformatör segonder çıkış fideri ölçüm ve kumanda

EK A3-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | DeğerlendirmeAracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Elektrik Dağıtım Sistemi Tek Hat Şemalarını ve yapılan ilave ve değişikliklerde SCADA çalışma envanterini güncelleme işlemleri açıklar. | D-1.1 D.1.2 | 1.1 1.2 | T1 |
| BG.2 | Kullanıcı PC´lerin, Printer, kablaj vb. UI çalışma donanımlarının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini kontrol talimatlarını açıklar. | D-2-1 | 1.3 | T1 |
| BG.3 | Mevcut sistemdeki IED, RTU gibi elektronik ekipmanlar ile kesici, ayırıcı, sigorta, trafo koruma, switch, gibi elektriksel ekipmanların arızalarını/pozisyon hata sinyallerinin neler olduğunu açıklar. | E-1-1 | 2.1 | T1 |
| BG.4 | Saha ekibini hatalı sinyalin geldiği noktalara yönlendirme şeklini ve hata testlerini açıklar. | E-1-1 | 2.1 | T1 |
| BG.5 | Bakımı gerçekleştirecek ilgili kişi/birimine test raporunu açıklar. | E-1-1 | 2.1 | T1 |
| BG.6 | İlgili kişi/birim saha ekibini hata sinyalin geldiği noktalara yönlendirme işlemlerini açıklar. | E-1-2 | 2.1 | T1 |
| BG.7 | Operatör kullanımı için temin edilen malzemelerin fiziki kontrollerini yaparak, çalışabilirliklerini test edilmesi işlemlerini açıklar. | E-3.2 | 2.3 | T1 |
| BG.8 | Oluşan arızanın niteliğine, kapsamına ve ortam özelliklerine gore arıza müdahalesi için gerekli işlemleri sıralar. | F-1.2 | 3.1 | T1 |
| BG.9 | Gerekli destek programları da kullanılarak arızanın yaşandığı yere en kısa sürede müdahale edebilecek nitelikteki ekibi seçme ve yönlendirme işlemlerini açıklar. | F-1.3 | 2.1 3.1 | T1 |
| BG.10 | Çalışma yapılacak alanda çalışma yapacak kişilerin ve ekipmanların güvenliği sağlamak için gereken topraklama prosedürlerini açıklar. | F-2.1 | 3.2 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *BY.1 | Elektrik Dağıtım Sistemi Tek Hatlarını güncel tutar. | D.1.1 | 1.1 | P1 |
| BY.2 | Yapılan ilave ve değişikliklerde SCADA çalışma envanterini sürekli güncel tutar. | D.1.2 | 1.2 | P1 |
| *BY.3 | Kullanıcı PC’lerin, Printer, kablaj vb. UI çalışma donanımlarının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde periyodik olarak kontrol eder. | D.2.1 | 1.3 | P1 |
| *BY.4 | Donanım ve cihazlardaki yıpranma, bozulmaları tespit eder ve sorunlu olanların değiştirilmesi için kişiye/birime işletmenin belirlediği yöntemi kullanarak bilgi verir. | D.2.3 | 1.3 | P1 |
| *BY.5 | Görüntüleme ekipmanlarının doğru bir şekilde çalıştığını kontrol eder. | D.2.4 | 1.3 | P1 |
| *BY.6 | Tanımlı kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapar. | D.3.1 | 1.4 | P1 |
| *BY.7 | Belirli periyotlarla şifre değişikliğini gerçekleştirir | D.3.2 | 1.4 | P1 |
| *BY.8 | İlgili kişi/birim saha ekibini hata sinyalin geldiği noktalara yönlendirerek, sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonu alır. | E.1.2 | 2.1 | P1 |
| BY.9 | Yapılan çalışma sonuçlarını raporlar. | E.1.3 | 2.1 | P1 |
| BY.10 | Tedarik edilecek malzemelerin teknik özelliklerinin belirlenmesi çalışmalarına destek verir. | E.2.2 | 2.2 | P1 |
| *BY.11 | Operatör kullanımı için temin edilen malzemelerin fiziki kontrollerini yaparak, çalışabilirliklerini test eder ve birim yöneticisini bilgilendirir. | E.3.2 | 2.3 | P1 |
| *BY.12 | Gerekli destek programları da kullanılarak arızanın yaşandığı yere en kısa sürede müdahale edebilecek nitelikteki ekibi seçer ve yönlendirir. | F.1.3 | 3.1 | P1 |
| *BY.13 | Çalışma yapılacak tesisat üzerinde enerjinin kesilmiş olduğu ve iş güvenliğine aykırı bir anahtarlamanın bulunup bulunmadığını SCADA sistem üzerinden kontrol ederek, kontrol verilerinin doğruluğunu saha personeli ile karşılıklı olarak teyit eder. | F.2.1 | 3.2 | P1 |
| *BY.14 | SCADA kumanda talimatları ve işlemleri doğrultusunda arızalı ve bakım yapılacak bölgeyi bağlı bulunduğu sistemden ayırır. | F.2.2 | 3.2 | P1 |

(*)Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

| 15UY0XXX-5 /A4 SCADA SİNYAL TAKİBİ, KUMANDA VE KONTROL OPERASYONLARI VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Scada Sinyal Takibi, Kumanda ve Kontrol Operasyonları ve Raporlama İşlemleri |
| 2 | REFERANS KODU | 15UY0XXX-5 |
| 3 | SEVİYE | 5 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | – |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | – |
|  | B)REVİZYON NO | 00 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | – |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı – 13UMSO333-5 |
| 7 | ÖĞRENME ÇIKTILARI |
| Öğrenme Çıktısı 1: Scada sinyal ve alarmların takibini yapar. Başarım Ölçütleri: 1.1: Dâhili alarmların takibini yapar. 1.2: Harici alarmların takibini yapar. Öğrenme Çıktısı 2: SCADA kumanda ve kontrol operasyonlarını yönetir. Başarım Ölçütleri: 2.1: Şebekede oluşan arızaları tespit eder. 2.2: Arızalı bölgenin izole edilmesini sağlar. 2.3: Sistemi normal besleme durumuna getirir. 2.4: Planlı enerji kesintilerini koordine eder. 2.5: Yük aktarımlarını gerçekleştirir. Öğrenme Çıktısı 3: Raporlama işlemlerini yapar. Başarım Ölçütleri: 3.1: Veri kayıt ve raporları oluşturur. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| A4 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek A4-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Adayın teorik sınavdan başarılı olabilmesi için aşağıda tanımlanan T1 sınavından başarılı olması gerekir. (T1) Teorik sınav 4 seçenekli çoktan seçmeli ve boşluk doldurma olarak düzenlenir. T1 sınavının içeriği A4 yeterlilik birimini içerir. T1 sınavı; her biri eşit puanlı en az 10 sorudan oluşur. Sorular doğru-yanlış ve dört seçenekli test şeklinde olacaktır. T1 sınavı için soru başına 1,5–1 dakika süre verilir. Adayların başarı olması için 100 tam puan üzerinden 70 puan alması gerekir. (T1) Sınav yazılı olarak yapılabileceği gibi BTS/İTS sistemi ile yapılabilir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| (P1) A4 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A4- 2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A4-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Enerji Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI | …/…/…-…./.. |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A4-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Eğitim İçeriği

- Ayırıcı ve kesici çıkış fideri ölçüm ve kumanda bilgileri

- Elektrik dağıtım tesisinde scada uygulamaları

- Genel ölçümler

- Log, alarm, trend veri tabanı ekranda izlenmesi

- Scada etiketleri ve kayıtlama

- Scada sistem ve kullanıcı güvenliği

- Scada tarihsel veri tabanı oluşumu

- Scada Uygulamaları

- Transformatör primer çıkış fideri ölçüm ve kumanda bilgileri

- Transformatör sekonder çıkış fideri ölçüm ve kumanda bilgileri

EK A4-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | DeğerlendirmeAracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Mevcut sistemdeki akım-gerilim transformatörü saha değerleri ile SCADA ekranından görünen değerlerle karşılaştırılması işlemlerini açıklar. | G-1-1 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Elektriksel teçhizatta oluşan pozisyon değişiklikleri ile kesici açık-kapalı, Röle tripleri, Ayırıcı pozisyon, transformatör sıcaklık, bucholz, DC Kaynak, RTU Besleme, vb. gibi alarmların takip edilmesi işlemlerini açıklar. | G-1-2 | 1.2 | T1 |
| BG.3 | Sahadaki yangın, kapı açıldı, hareket, redresör vb. harici alarmların SCADA kontrol merkezinden takip edilmesi işlemlerini açıklar. | G-2-1 | 2.1 | T1 |
| BG.4 | SCADA kapsamındaki şebekede oluşan arıza durumlarında; saha ekibi, SCADA fonksiyonları, AGD, Analizör, kesinti ihbarı vb. bilgilerden faydalanılarak arızalı bölge yerini tespit etme işlemlerini açıklar. | H-1-1 | 2.2 | T1 |
| BG.5 | Kesinti süresinin en az olması için SCADA sistemde yapılacak prosedürleri açıklar. | H-2-1 | 2.3 | T1 |
| BG.6 | Arıza bölgesinin elektrik dağıtım şebekesinden tam olarak izole edilmesi işlermlerini sıralar. | H-2-2 | 2.4 | T1 |
| BG.7 | Planlı enerji kesintisi yapılacak bölge ile ilgili prosedürleri sıralar. | H-4-1 | 2.4 | T1 |
| BG.8 | Elektrik Dağıtım YG şebeke yük akış işlemlerini açıklar. | H-4-3 | 2.4 | T1 |
| BG.9 | Yük akış senaryoları simulasyonlarını yaparak, dağıtım şebekesi zayıf noktalarının tespit edilmesi işlemlerini sıralar. | H-4-4 | 2.4 | T1 |
| BG.10 | Enerji kesinti sürelerini kayıt altına alıp yapılması gereken istatistiki prosedürleri açıklar. | I-1-2 | 3.1 | T1 |
| BG.11 | Tesisat ömrünün takibi, bakım ve değişim zamanı gelen malzemelerin raporlanması işlemlerini açıklar. | I-1-4 | 3.1 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | Mevcut sistemdeki akım-gerilim transformatörü saha değerleri ile SCADA ekranından görünen değerlerle karşılaştırır. | G.1.1 | 1.1 | P1 |
| *BY.2 | Kesici açma alarmları ve sinyalleri (Asırı akım, kısa devre, toprak açma) izler ve değerlendirir. | G.1.1 | 1.1 | P1 |
| *BY.3 | Elektriksel teçhizatta oluşan pozisyon değişiklikleri ile Röle tripleri, ayırıcı pozisyon, DC kaynak, RTU besleme, vb. ilgili sinyal ve alarmları takip eder. | G.1.2 | 1.1 | P1 |
| BY.4 | Analog değerlerde oluşan limit aşımlarını takip eder ve gerekli düzenlemelerin yapılması için ilgili kişi/ birime raporlar. | G.1.3 | 1.1 | P1 |
| BY.5 | Sahadaki yangın, kapı açıldı, hareket, redresör vb. harici alarmların SCADA kontrol merkezinden takip ederek, gerekli aksiyonların alınmasını sağlar. | G.2.1 | 1.2 | P1 |
| *BY.6 | SCADA kapsamındaki şebekede oluşan arıza durumlarında; saha ekibi, SCADA fonksiyonları, AGD, Analizör, kesinti ihbarı vb. bilgilerden faydalanılarak arızalı bölge yerini en kısa sürede tespit eder. | H.1.1 | 2.1 | P1 |
| *BY.7 | Kesinti süresi en az olacak şekilde SCADA sistemdeki hazır senaryoları uygular ya da koşula uygun yeni anahtarlamaları gerçekleştirir. | H.2.1 | 2.2 | P1 |
| *BY.8 | Saha ekibinin yönlendirilmesini sağlayarak arıza bölgesinin elektrik dağıtım şebekesinden tam olarak izole edilmesini sağlar. | H.2.2 | 2.2 | P1 |
| *BY.9 | Saha ekipleri ile koordineli olarak planlanan zamanda normal besleme şekline geri dönülmesini sağlayacak gerekli SCADA anahtarlama işlemleri veya hazır senaryoları gerçekleştirir. | H.3.3 | 2.3 | P1 |
| *BY.10 | Planlı enerji kesintisi yapılacak ilgili bölgenin ön çalışmasını yapar, gerekli manevra ve beslemelerin yapılması için koordinasyon sağlar, SCADA sisteminde gerekli anahtarlama veya uygun senaryoları oluşturur. | H.4.1 | 2.4 | P1 |
| *BY.11 | TEİAŞ’ın veya ilgili Kurumların talebi doğrultusunda ilgili kişi/birimlerin bilgisi dahilinde dağıtım şebekesinde gerekli SCADA anahtarlama işlemleri veya hazır senaryoları kullanarak yük atmalarını/kesintilerini yapar. | H.4.2 | 2.4 | P1 |
| BY.12 | En ideal yük akış seneryolarını SCADA´da kayıt altına alır. | H-4-5 | 2.4 | P1 |
| BY.13 | Enerji kesinti sürelerini ve planlı bakım sürelerini SCADA üzerinden kayıt altına alır. | I.1.2 | 3.1 | P1 |

(*)Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Yeterlilik Birimleri

15UY0XXX-5 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği

15UY0XXX-5/ A2 Çevre – Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri

15UY0XXX-5 / A3 Çalışma Öncesi Hazırlıklar, Scada Ekipman Hazırlıkları ve İş Organizasyonu İşlemleri

15UY0XXX-5/ A4 Scada Sinyal Takibi, Kumanda ve Kontrol Operasyonları ve Raporlama İşlemleri

EK2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar

ALÇAK GERİLİM (AG): Etkin şiddeti 1000 Volt ve altındaki gerilim seviyesini,

AMPERMETRE: Bir iletkenden geçen elektrik akımının şiddetini ölçen aleti,

ANAHTARLAMA: SCADA sisteminde create, edit, select, sort, execute vb. fonksiyonların kullanılarak kesici, ayırıcı gibi elektriksel ekipmanların belli prosedürde açılıp/kapatılması işlemini,

AYIRICI: Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazı,

BAĞLI DONANIMLAR: Kesici, Akım ve Gerilim Trafosu, Redresör vb’yi,

BARA: Aynı gerilimdeki fiderlerin bağlandığı iletkeni,

BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

BTS: Bilgisayar Tabanlı Sınav.

BUCHHOLZ (RÖLESİ): Yağ soğutmalı güç transformatörlerinin çeşitli zararlı etkilerden korunması için kullanılan bir güvenlik donanımını,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

DEVRE ŞEMASI: Bir ya da birçok elektrik devresini içeren elektrik düzeneğinin teknik çizimini,

DİRENÇ: Elektrik akımına karşı gösterilen zorluk derecesini,

DOĞRU AKIM (DC): Elektrik yüklerinin yüksek potansiyelden alçak olana doğru sabit olarak akmasını,

EKAT: Elektrikli Kuvvetli Akım Tesisleri’ni

ELEKTRİK PANOSU: İşletme içerisinde elektrik dağıtımını sağlayan ve kontrol etmeye yarayan kumanda panelini,

ELEKTRİK TESİSATI: İşletme içi hatlar, makine/cihazlara ait hatlar, jeneratör, diafon, telefon, anten, yangın alarmı, internet kablosu, güvenlik, paratoner, dış aydınlatma, topraklama v.b.’ye ait elektrik kablo ve armatür sistemleri ile devrelerini,

ELEKTRİKSEL AYAR: Makine, cihaz veya elektrik tesisatı üzerinde gerçekleştirilen elektriksel değişiklik ve düzenlemeleri,

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nu,

ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

FİDER: Bir merkez barasından müşteri veya müşteriler grubuna enerji taşıyan hat veya kablo çıkışlarını,

HÜCRE: İşletme içerisinde yer alan 35 kV ve altı yüksek gerilim için kesici ve ölçü ünitesini,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

JENERATÖR: Enerji türlerini elektrik enerjisine çeviren, genellikle elektrik kesintisi anında yedek enerji kaynağı olarak kullanılan elektrik üretecini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama işlemini,

KESİCİ: Yük altında veya arıza durumlarında elektrik devrelerini açıp kapamak için kullanılan cihazı,

KISA DEVRE: Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle ya da doğrudan birbiriyle birleştiğinde oluşan elektrik olayını,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi,

KLEMENS: İletkenleri birbirine tutturmaya yarayan gereci,

KURUL: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

KV: Kilovolt’u,

MANEVRA: Sistemin çeşitli kısımlarını devreye almak veya çıkarmak için kesiciler ve ayırıcılar ile yapılan işlemlerini,

OHMMETRE: Elektrik akımına karşı gösterilen direnci ölçen cihazını,

REDRESÖR: Akü şarj etmeye yarayan ve DC güç sağlayan cihazını,

SAPMA: Cihaz üzerindeki standart değerlerle ölçülen değer arasındaki farkını,

SCADA (SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION): Denetimsel Kontrol ve Veri Toplamayı,

SENARYO: Çeşitli sayıdaki kesici, ayırcı vb. elektriksel ekipmanların açma/kapama anahtarlama prosedürlerinin SCADA sistemine kayıt edilmesi ve gerektiğinde tek bir tuş ile uygulanmasını,

SİSTEM: Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde işlettiği ve/veya sahip olduğu elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini

ŞALTER: Elektrik devresini açıp kapamaya yarayan aracı,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’yi,

TEK HAT ŞEMASI: Şebekenin belli bir kısmındaki bara, iletken, güç transformatörü ve kompanzasyon teçhizatı gibi elemanların bağlantısını gösteren tek faz diyagramı,

TOPRAKLAMA: Tesis ve/veya teçhizatın kesici ve ayırıcılar yardımı ile elektriğinin her yönden kesilmesinin ardından iletkenlerinin toprağa kısa devre edilerek geriliminin sıfırlanmasını,

TRANSFORMATÖR: Yüksek gerilim hattından aldığı elektrik enerjisini işletme içerisinde kullanılabilecek gerilim seviyesine uygun hale getiren veya elektrik santrallerindeki alçak gerilimi yükselten gerilim ayarlayıcıyı,

UI: Kullanıcı arayüzünü,

UPS (KGK): Kesintisiz güç kaynağını,

VOLTMETRE: Bir elektrik devresinin herhangi iki noktası arasındaki gerilimi ölçmeye yarayan cihazı,

VERİ: Genel, özel amaçlı işlem ve sistemlerde veya raporlama amaçlı olarak kullanılmak üzere toplanan her türlü bilgi ve girdiyi,

YAZILIM: SCADA sistemindeki elektrik dağıtım şebeke bilgilerini depolamak, analiz etmek ve görüntülemek gibi ihtiyaç ve fonksiyonları kullanıcıya sağlamak üzere, yüksek düzeyli programlama dilleriyle gerçekleştirilen algoritmaları,

YÜK: Elektrik devresinde veya sistemde enerji harcayan her türlü makine/cihaz/donanımı,

YÜK AYIRICISI: Yüksek gerilim sistemlerinde dahili ve harici ortamlarda yük altında açma kapama işlemi yapabilen şalt cihazlarını,

YÜKSEK GERİLİM (YG): Etkin şiddeti 1000 Volt üzeri gerilim seviyesini

ifade eder.

EK3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü, Mesleki Yeterlilik Sistemi kapsamında belirtilen yeterlilik birimleri içinde;

- Röle Görevlisi sınavından,

- Scada Operatörü sınavından,

başarılı olduğu takdirde Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım görevlisi mesleğine geçiş yapabileceklerdir.

EK 4: Değerlendirici Ölçütleri

Mesleki Yeterlilikler Sistemi kapsamında değerlendirici olarak görev alacak kişilerin aşağıdaki şartlardan birini sağlaması gerekir.

- Üniversitelerin Elektrik, Elektronik ve Elektrik-Elektronik mühendisi bölümünden mezun ve AG/YG elektrik işletme bakımı alanında en az iki (2) yıl deneyime sahip olmak,

- Teknik Eğitim Fakülteleri/Teknoloji Enstitülerinin Elektrik, Elektronik ve Elektrik-Elektronik bölümlerinden mezun olmak ve en az iki (2) yıl bu alanda deneyime sahip veya bu süre zarfında öğretmen olarak çalışmış olmak,

- Meslek Yüksek Okulu Elektrik, Elektronik ve Elektrik-Elektronik bölümlerinden mezun olmak ve en az beş (5) yıl bu alanda görev almış olmak.

- Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler hakkında bilgi sahibi olmak.