ULUSAL YETERLİLİK

[15UY00..-4]

[ELEKTRİK TESİSATÇISI]

SEVİYE [4]

REVİZYON NO:

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Ankara, 2015

ÖNSÖZ

Elektrik Tesisatçısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Yeterlilik taslağı, ….. tarihinde imzalan işbirliği protokolü ile görevlendirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK Elektrik ve Elektronik Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun …/…/2015 tarih ve …. sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmesine karar verilmiştir.

Yeterliliğin hazırlanması, görüş bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara görüş ve katkıları için teşekkür eder, yararlanabilecek tüm tarafların bilgisine sunarız.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

GİRİŞ

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurları içermektedir;

a)Yeterliliğin adı ve seviyesi,

b)Yeterliliğin amacı,

c)Yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri,

ç)Yeterlilik sınavına giriş için aranan şartlar,

d)Yeterlilik birimleri bazında öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri,

e)Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak ölçme, değerlendirme ve değerlendirici ölçütleri

f)Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar,

g)Yeterliliği geliştiren kurum/kuruluş ve doğrulayan Sektör Komitesi.

Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standartları ve/veya uluslararası meslek standartları esas alınarak oluşturulur.

Ulusal yeterlilikler;

- Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları,

- Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları,

- Kuruma yetkilendirme ön başvurusunda bulunmuş kuruluşlar,

- Ulusal meslek standardı hazırlamış kuruluşlar,

- Meslek kuruluşları ile bunların müşterek çalışmasıyla oluşturulur.

| 15UY00..-4 ELEKTRİK TESİSATÇISI ULUSAL YETERLİLİĞİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİĞİN ADI | ELEKTRİK TESİSATÇISI |
| 2 | REFERANS KODU | 15UY00..-4 |
| 3 | SEVİYE | 4 |
| 4 | ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ | ISCO 08: 3113 (Elektrik teknisyeni, elektrik mühendisliği teknisyenleri, elektrik tesisat ve pano montörü, aydınlatma teknisyenleri) |
| 5 | TÜR | - |
| 6 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 7 | A)YAYIN TARİHİ | - |
|  | B)REVİZYON NO | 00 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | - |
| 8 | AMAÇ | Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3) mesleğinde; •Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, •Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, •Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. |
| 9 | YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I |
| 14UMS0399-4 Elektrik Tesisatçısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı |
| 10 | YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I |
| - |
| 11 | YETERLİLİĞİN YAPISI |
| 11-a) Zorunlu Birimler |
| A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Çalışma Süreçlerinin Organizasyonu |
| 11-b) Seçmeli Birimler |
| B1: Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama B2: Elektrik Tesisatı Döşeme |
| 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları |
| Gruplandırma Alternatifleri ve Belgeler Adayın başvurabileceği alternatifler ve bunlarla ilgili birimlerden başarılı olduğunda elde edilebilecek yeterlilikler şunlardır: Alternatif-1: A1 ve B1 Bu alternatifte tanımlanan birimleri elde ederek mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan kişiler, elektrik iç tesisat projesi hazırlama uygulamalarında mesleki yeterliliğe sahip kişilerdir. Alternatif-2: A1 ve B2 Bu alternatifte tanımlanan birimleri elde ederek mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan kişiler, elektrik tesisatı döşeme uygulamalarında mesleki yeterliliğe sahip kişilerdir. Alternatif-3: A1 ve B1, B2 Bu alternatifte tanımlanan birimleri elde ederek mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan kişiler, hem elektrik iç tesisat projesi hazırlama hem de elektrik tesisatı döşeme uygulamalarında mesleki yeterliliğe sahip kişilerdir. Herhangi bir alternatifte belge almış adaylar, belge aldıkları tarihten itibaren iki (2) yıl içerisinde diğer alternatif(ler)e başvurdukları takdirde, ulusal yeterlilikte herhangi bir değişiklik yapılmamış ise belgelendikleri alternatif(ler) ile başvurdukları alternatif(ler)de ortak olan birim(ler)deki başarıları geçerli sayılarak, bu birim(ler)den muaf tutulurlar. |
| 12 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. |
| 13 | BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ | Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır. |
| 14 | GÖZETİM SIKLIĞI | Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunca belirlenen gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder |
| 15 | BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ | Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1) Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. |
| 16 | YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR) | Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) |
| 17 | YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Elektrik ve Elektronik Sektör Komitesi |
| 18 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI |  |

| 15UY00..-4/A1 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA ve ÇALIŞMA SÜREÇLERİNİN ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Çalışma Süreçlerinin Organizasyonu |
| 2 | REFERANS KODU | 15UY00..-4/A1 |
| 3 | SEVİYE | 4 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | - |
|  | B)REVİZYON NO | 00 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | - |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| 14UMS0399-4 Elektrik Tesisatçısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı |
| 7 | ÖĞRENME ÇIKTILARI |
| Öğrenme Çıktısı 1: İş süreçlerinde İSG ve çevre koruma risklerini ve önlemlerini açıklar. Başarım Ölçütleri: Çalışma süreçlerindeki olası tehlike ve risklerle ilgili İSG prosedür ve önlemlerini açıklar. Çalışma ortamında çevre koruma uygulamalarını açıklar. Öğrenme Çıktısı 2: Çalışma süreçlerine uygun organizasyon ve hazırlık işlemlerini belirler. Başarım Ölçütleri: Çalışma ortamında süreç düzenleme ve kayıt tutma işlemlerini açıklar. Ekipman, cihaz ve araç, gereçlerin işlevsel halde tutulmasına yönelik işlemleri açıklar. Projeye göre malzeme, ekipman, cihaz ve araç, gereç hazırlıklarını belirler. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| (T1): A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az otuz (30) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 80 ’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Elektrik ve Elektronik Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI |  |

EKLER

EK [A1]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

- Elektrik tesisatı uygulama süreçlerinde ve çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği

- Elektrik tesisatı uygulama süreçlerinde kullanılan cihazlar, araç-gereçler

- Elektrik tesisatı uygulamalarında malzemeler

- Elektrik tesisatı uygulamaları ile ilgili mevzuat ve standartlar

- Elektrik tesisatı döşeme alanlarında çevre koruma

- Elektrik tesisatı uygulama süreçlerinde organizasyon

- Ekip yönetimi

- Temel çalışma hukuku

- Temel doküman hazırlama becerileri

- Temel kalite bilgisi

- Temel istihdam becerileri

EK [A1]-2(*): Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

- BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Tehlike ve risk terimlerinin anlamsal olarak farkını ayırt eder. | A.1.1-3 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Tesisat ve döşeme işlemlerindeki olası risk ve tehlikeleri, işlere ve koşullarına göre belirler. | A.1.1 | 1.1 | T1 |
| BG.3 | Tesisat işlemlerindeki olası İSG risk ve tehlikelerine göre, uygun önlemleri belirler | A.1.1 | 1.1 | T1 |
| BG.4 | İşlere ve risklerine özgü KKD’leri belirler. | A.2.1-2 | 1.1 | T1 |
| BG.5 | Yüksekte, tozlu, ıslak zeminde, karanlıkta, orta ve yüksek gerilimde, yanıcı ve patlayıcı ortamlarda çalışma koşullarının özelliğine uygun önlemleri ayırt eder. | A.3.1-3 | 1.1 | T1 |
| BG.6 | Kullanılan ekipman ve malzemelerin güvenlik özelliklerini belirler. | A.3.1-3 | 1.1 | T1 |
| BG.7 | Acil durum kapsamını açıklar. | A.4.1-3 | 1.1 | T1 |
| BG.8 | Acil durum planlamalarının içeriği ve gerekçelerini açıklar. | A.4.1-3 | 1.1 | T1 |
| BG.9 | Acil durumlara uygun davranış ve önlemleri ayırt eder. | A.4.1-3 | 1.1 | T1 |
| BG.10 | İş kazası durumunda uygulanacak prosedürleri yasal kurallarına göre açıklar. | A.4.1-3 | 1.1 | T1 |
| BG.11 | Elektrik kazalarıyla ilgili temel ilkyardım kurallarını açıklar. | A.4.1-3 | 1.1 | T1 |
| BG.12 | Mesleki faaliyetlerinin gerçekleştiği ortamlardaki çevre koruma risklerini ayırt eder. | A.5.1-2, A.6.1-2 | 1.2 | T1 |
| BG.13 | Tesisat işlemlerinden çıkan atıkların, geri dönüşüm ve bertaraf kurallarını açıklar. | A.5.1-2, A.6.1-2 | 1.2 | T1 |
| BG.14 | Binaların zemin ve duvarlarının yapısal inşaat özelliklerini elektriksel tesisat altyapısı açısından açıklar. | C.1.1-3, C.2.1-2 | 2.1 | T1 |
| BG.15 | Tesisat döşeme işlemleri ile inşaat aşamalarını ilişkilendirir. | C.1.1-3, C.2.1-2 | 2.1 | T1 |
| BG.16 | İnşaatlarda tesisat döşeme ile ilgili izin ve onay prosedürlerini açıklar. | C.1.1-3, C.2.1-2 | 2.1 | T1 |
| BG.17 | Tesisat döşeme işlemlerinde inşaat projesinin kapsamına göre, ekip ihtiyacı ve ekip organizasyonu akışını belirler. | C.2.3 | 2.1 | T1 |
| BG.18 | Tesisat döşeme işlemlerinin özellik ve aşamalarına göre rapor, kayıt ve formların içeriği ve işlevini açıklar. | B.1.3, C.3.1-3, F.1.8, G.3.4 | 2.1 | T1 |
| BG.19 | Kullandığı ekipman, cihaz ve aletlerin teknolojik özelliklerini açıklar. | C.4.1-3 | 2.2 | T1 |
| BG.20 | Kullandığı ekipman, cihaz ve aletlerin bakım uygulamaları ile ilgili prosedürleri, teknik talimatlarına göre açıklar. | C.4.1-3 | 2.2 | T1 |
| BG.21 | Projeye göre kablo, boru, aksesuar, montaj malzemeleri vb. ihtiyaçları kalemler halinde listeler. | E.1.1-2 | 2.3 | T1 |
| BG.22 | Malzemelerin teknik özellikleri ve miktar olarak projeye ve yasal standartlarına uygunluğunu belirler. | E.1.1-2 | 2.3 | T1 |
| BG.23 | Tesisat döşeme işlemlerinde kullanılacak ekipman, cihaz ve aletleri uygulama aşamalarına göre belirler. | E.2.1 | 2.3 | T1 |

| 15UY00..-4/B1 ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ HAZIRLAMA YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama |
| 2 | REFERANS KODU | 15UY00..-4/B1 |
| 3 | SEVİYE | 4 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | - |
|  | B)REVİZYON NO | 00 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | - |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| 14UMS0399-4 Elektrik Tesisatçısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı |
| 7 | ÖĞRENME ÇIKTILARI |
| Öğrenme Çıktısı 1: Mesleki kapsamda elektrik iç tesisatı projesini okur. Başarım Ölçütleri: Tesisat projeleri ile ilgili temel birimler ve değerler ile sembollerini tanımlar. Bir elektrik iç tesisat projesini kurallarına uygun şekilde okuyarak açıklar. Öğrenme Çıktısı 2: Yasal kapsama uygun elektrik iç tesisatı proje(ler)i hazırlar. Başarım Ölçütleri: Tanımlanan ihtiyaçlara ve yasal mesleki kapsama uygun olarak tesisat ihtiyaçlarını değerlendirir. Yapılan değerlendirmelere göre elektrik iç tesisat projesi hazırlar. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| (T1): B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az on beş (15) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 80 ’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| (P1): B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1- 2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 90 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş proje hazırlama ortamında, gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Elektrik ve Elektronik Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI |  |

EKLER

EK [B1]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

- Temel inşaat bilgisi

- Yapı denetim ve izin prosedürleri ile elektrik işlerine dair mevzuat bilgisi

- Elektrik iç tesisat hesaplamaları bilgisi

- Elektrik iç tesisat projelendirme bilgi ve becerisi

- Elektrik iç tesisat ekipman ve malzemeleri bilgisi

- Elektrik iç tesisatı standartlarına dair bilgi

EK [B1]-2(*): Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

- BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Tesisat projeleri ile ilgili temel birimler ve elektriksel değerleri (wat, kilowat, amper, kesit, ohm, vb.) tanımlar. | D.1.1-3 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Tesisat projelerinde kullanılan sembollerin (anahtar, sayaç, priz gibi ilgili unsurlar, vb.) anlamlarını tanımlar. | D.1.1-3 | 1.1 | T1 |
| BG.3 | Projenin sahaya göre konum ve yönünü belirler. | D.1.1-4 | 1.2 | T1 |
| BG.4 | Zayıf akım ve kuvvetli akım tesisatlarını ayırt eder. | D.1.1-4 | 1.2 | T1 |
| BG.5 | İletken kesitlerini, akım değerlerini ve kullanılması gereken malzemeleri açıklar. | D.1.1-4 | 1.2 | T1 |
| BG.6 | Projenin mimarisini açıklar. | D.1.1-4 | 1.2 | T1 |
| BG.7 | İç tesisat projelendirmesi ile ilgili standart ve yönetmelikleri açıklar. | D.2.1-2 | 2.1 | T1 |
| BG.8 | Hazırlanacak proje ile ilgili mimari projenin, bina birimlerinin elektriksel kullanım ihtiyaçlarını ve bina fiziki özelliklerini (yapısal, vaziyet, vb.) tespit eder. | D.2.1-2 | 2.1 | T1 |
| BG.9 | İhtiyaçlara ve bina özelliklerine göre, projede hatların, prizlerin, anahtarların, buatların, vb. yerlerini belirler. | D.2.1-2 | 2.1 | T1 |
| BG.10 | Mimari projeye ve ölçümlere göre ölçeklendirme değerini tespit eder. | D.2.1-2 | 2.1 | T1 |

- BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | Tesisatın mimariye göre; aydınlatma, topraklama, zayıf ve kuvvetli akım, yön-vaziyet planları ile hatların, prizlerin, anahtarların, buatların, pano, kablo kanalı, armatür yerleşimlerini, içeren detay resim ve çizimlerini elle veya dijital ortamda ilgili elektriksel yönetmeliklere uygun şekilde yapar. (*) | A.3.3, D.2.3-5, E.1.1 | 2.2 | P1 |
| BY.2 | Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde belirtilen hesaplamaları yaparak projeye aktarır. (*) | A.3.3, D.2.3-5, E.1.1 | 2.2 | P1 |
| BY.3 | Proje kapsamına göre tesisatın malzeme listesini çıkarır. | A.3.3, D.2.3-5, E.1.1 | 2.2 | P1 |

(*) Kritik adımlar

| 15UY00..-4/B2 ELEKTRİK İÇ TESİSATI DÖŞEME YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Elektrik İç Tesisatı Döşeme |
| 2 | REFERANS KODU | 15UY00..-4/B2 |
| 3 | SEVİYE | 4 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | - |
|  | B)REVİZYON NO | 00 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | - |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| 14UMS0399-4 Elektrik Tesisatçısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı |
| 7 | ÖĞRENME ÇIKTILARI |
| Öğrenme Çıktısı 1: Elektrik tesisatı döşeme süreçlerinde ortam düzenlemesi ve İSG önlemlerine yönelik işlemleri kurallarına uygun olarak gerçekleştirir. Başarım Ölçütleri: Tesisat döşenecek ortam hazırlıklarını, teknik ve güvenlik gereklerine uygun olarak yapar. Kişisel emniyetini sağlamaya yönelik önlemleri alır. Projeye uygun topraklama yapar. Öğrenme Çıktısı 2: Tesisatın elektriksel alt yapısını hazırlar. Başarım Ölçütleri: Bir elektrik tesisatı projesini kurallarına uygun şekilde okuyarak açıklar. Tesisatın elektriksel alt yapısının araç-gereç ve ekipmanlarının özellikleri ve ölçülerini açıklar. Tesisatın elektriksel alt yapısını projeye, inşaat süreçlerine ve yasal kurallarına göre hazırlar. Öğrenme Çıktısı 3: Tesisat hatlarını projeye uygun olarak oluşturur. Başarım Ölçütleri: Kablo çekme ve buat bağlantılarına ilişkin işlemleri tekniğine uygun şekilde yapar. Ölçüm ve dağıtım panolarını projeye göre oluşturur. Paratoner tesisini standartlarına uygun olarak kurar. Tesisatın yapı giriş hattını projeye uygun olarak çeker. Tesisatın cihaz ve aksesuarlarını tekniklerine uygun olarak takar. Öğrenme Çıktısı 4: Döşenmiş tesisatın işlevselliği ve kalitesinin sağlanmasına yönelik işlemleri yöntemlerine göre gerçekleştirir. Başarım Ölçütleri: Döşenen tesisata prosedürüne uygun olarak enerji verir. Tesisatın ve topraklamanın niteliksel ve çalışırlık test ve ölçümlerini yasal kurallar ile tekniklerine uygun olarak yapar. Öğrenme Çıktısı 5: Kurulu tesisatın kontrol ve söküm işlemlerini yöntemine uygun şekilde yapar. Başarım Ölçütleri: Tesisatın işlevselliğini ve bakım onarım ihtiyaçlarını tespit eder. Tesisatı yöntemine göre ve tanımlanan kapsamda söker. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| (T1): B2 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi beş (25) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 80 ’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B2-2) ölçmelidir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| (P1): B2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 90 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında, gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için P1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin sağlık ve can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Elektrik ve Elektronik Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI |  |

EKLER

EK [B2]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

- İnşaat elektrik iç tesisat alt yapısını hazırlama

- Elektrik iç tesisatı döşeme bilgi ve becerisi (proje uygulama)

- Elektrik iç tesisatı yapı ve malzeme standartları

- İnşaat elektrik iç tesisatı onay ve denetim prosedürleri bilgisi

- Topraklama ve paratoner tesisi hazırlama bilgi ve becerisi

- Elektrik iç tesisatı sökümü

EK [B2]-2(*):Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

- BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Tesisat döşeme işlemlerinde kullanılacak ekipman, cihaz ve aletleri uygulama aşamalarına göre belirler. | A.3.3, E.1.3, E.2.1-2, E.3.1-3, E.4.1-3, G.4.5 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Şantiye elektriği çekmek için güç ve mesafeye göre, uygun kabloları ayırt eder. | A.3.3, E.1.3, E.2.1-2, E.3.1-3, E.4.1-3, G.4.5 | 1.1 | T1 |
| BG.3 | Kullandığı ekipman, cihaz ve aletlerin bakım ile arıza tespit ve giderme uygulamalarını teknik talimatlarına göre açıklar. | A.3.3, E.1.3, E.2.1-2, E.3.1-3, E.4.1-3, G.4.5 | 1.1 | T1 |
| BG.4 | Tesisat projeleri ile ilgili temel birimler ve elektriksel değerleri (wat, kilowat, amper, kesit, ohm, vb.) tanımlar. | D.1.1-3 | 2.1 | T1 |
| BG.5 | Tesisat projelerinde kullanılan sembollerin (anahtar, sayaç, priz gibi ilgili unsurlar, vb.) anlamlarını tanımlar. | D.1.1-3 | 2.1 | T1 |
| BG.6 | Tesisat projesinin sahaya göre konum ve yönünü belirler. | D.1.1-4 | 2.1 | T1 |
| BG.7 | Zayıf akım ve kuvvetli akım tesisatlarını ayırt eder. | D.1.1-4 | 2.1 | T1 |
| BG.8 | İletken kesitlerini, akım değerlerini ve kullanılması gereken malzemeleri açıklar. | D.1.1-4 | 2.1 | T1 |
| BG.9 | Projenin mimarisini açıklar. | D.1.1-4 | 2.1 | T1 |
| BG.10 | Kabloların kesitleri ve sayısına uygun boruları ayırt eder. | F.2.1-3 | 2.2 | T1 |
| BG.11 | Elektrik İç Tesisler Yönetmeliğine göre, anahtar, priz kasaları ve buatların, mimari olarak doğru yerleşim ölçülerini açıklar. | F.3.1-2 | 2.2 | T1 |
| BG.12 | İşlevlerine göre anahtar çeşitlerini ayırt eder. | F.3.1-2 | 2.2 | T1 |
| BG.13 | Kabloların kesitleri ve akıma uygun kanalları ayırt eder. | F.4.1-3 | 2.2 | T1 |
| BG.14 | Kabloların kesit ve sayısına göre klemens çeşitlerini ayırt eder. | F.6.1-3 | 3.1 | T1 |
| BG.15 | Projenin ortaya koyduğu ihtiyaçlara ve mevzuatın belirlediği kurallara göre, ölçüm ve dağıtım panolarının teknik özelliklerini belirler. | F.7.1 | 3.2 | T1 |
| BG.16 | Yapı giriş hattı bağlantılarında, düşük kesit ve gevşek bağlantı sorunlarının etki ve risklerini açıklar. | F.9.1-2 | 3.4 | T1 |
| BG.17 | Ölçüm cihaz ve aletlerinin teknik özelliklerini açıklar. | B.2.1-3, F.1.8, G.2.1-3, G.3.1-3 | 4.2 | T1 |
| BG.18 | Ölçüm cihaz ve aletlerinin kullanım yerlerini ve konumlarını ayırt eder. | B.2.1-3, F.1.8, G.2.1-3, G.3.1-3 | 4.2 | T1 |
| BG.19 | Ölçüm değerlerinin uygunsuzluklarına göre olası tesisat sorunlarını ayırt eder. | B.2.1-3, F.1.8, G.2.1-3, G.3.1-3 | 4.2 | T1 |
| BG.20 | Kaçak akım rölesinin işlevini açıklar. | B.2.1-3, F.1.8, G.2.1-3, G.3.1-3 | 4.2 | T1 |
| BG.21 | Sanayi tesislerindeki kompanzasyon sisteminin işlevi ve ölçümleme yöntemlerini açıklar. | G.4.1-5 | 5.1 | T1 |

- BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | Çalışma ortamını işlere ve güvenliğe göre inceleyerek yapılacak mekânsal düzenlemeler için uygun yerleri belirler. | A.1.1-3, A.3.1-2, E.1.3, E.2.1-2, E.3.1-3 | 1.1 | P1 |
| BY.2 | Belirlediği yerlerde iskele, merdiven kurma gibi işe ve güvenliğe uygun düzenlemeleri yapar. (*) | A.1.1-3, A.3.1-2, E.1.3, E.2.1-2, E.3.1-3, E.4.1-3 | 1.1 | P1 |
| BY.3 | Malzeme ve ekipmanları güvenliğe uygun olarak seçer. | A.3.3 | 1.1 | P1 |
| BY.4 | Malzeme ve ekipmanların iş düzenine uygun şekilde alana yerleştirir. | E.1.3, E.2.1-2, E.3.1-3, E.4.1-3, G.4.5 | 1.1 | P1 |
| BY.5 | Çalışma alanına güvenliğe ve teknik kurallarına uygun şekilde şantiye elektriği çeker. | A.1.1-3, A.3.1-3, E.1.3, E.2.1-2, E.3.1-3, E.4.1-3, G.4.5 | 1.1 | P1 |
| BY.6 | Çalışma alanında, iş öncesi enerjiyi keser. (*) | A.2.1-2, A.3.1-2, A.4.3 | 1.1 | P1 |
| BY.7 | İş sürecinde, işlemlere uygun KKD’leri belirleyerek takar/giyer. (*) | A.2.1-2, A.3.2 | 1.2 | P1 |
| BY.8 | Çalışma alanına uygun uyarı levhalarını seçerek alana yerleştirir. (*) | A.2.1-2, A.3.1-2 | 1.2 | P1 |
| BY.9 | İş süreçlerinde çalışma alanının özelliği ve risklerine (yüksekte, tozlu, ıslak zeminde, karanlıkta, orta ve yüksek gerilimde, yanıcı ve patlayıcı ortamlar) uygun güvenlik donanımlarını alana kurarak/yerleştirerek kullanır. (*) | A.3.1-3 | 1.2 | P1 |
| BY.10 | Projeye ve/veya Topraklama Yönetmeliğine uygun yeri (gerektiğinde ölçüm de yaparak) tespit eder. (*) | B.1.2-4, F.1.1-8, G.4.5 | 1.3 | P1 |
| BY.11 | Topraklama ve potansiyel dengeleme tesislerini yer ve zemine göre boyutlandırır. (*) | F.1.1-8, G.4.5 | 1.3 | P1 |
| BY.12 | Temel betonu içerisine 30x3,5 mm çelik şeridi yer ve zemine göre yerleştirir. (*) | F.1.1-8, G.4.5 | 1.3 | P1 |
| BY.13 | Potansiyel dengeleme barası takar. | F.1.1-8, G.4.5 | 1.3 | P1 |
| BY.14 | Topraklama tesisatı ile ilgili tüm bağlantıları yapar. (*) | F.1.1-8, G.4.5 | 1.3 | P1 |
| BY.15 | Topraklama bağlantılarının uygunluğunu kontrol eder. (*) | B.1.2-4, B.2.1-3, F.1.1-8, G.4.5 | 1.3 | P1 |
| BY.16 | Topraklama elemanlarının korozyona karşı koruma tedbirlerini (bağlantı yerlerini boyama, kaplama, vb.) alır. | F.1.1-8, G.4.5 | 1.3 | P1 |
| BY.17 | Topraklama tesisatının direnç ölçümlerini yaparak Projeye uygunluğunu belirler. | B.1.2-4, B.2.1-3, F.1.1-8, G.4.5 | 1.3 | P1 |
| BY.18 | Alanda kabloların çekileceği boruları yöntemine uygun olarak hazırlar. | B.1.2-4, F.2.1-3, G.4.5 | 2.3 | P1 |
| BY.19 | Projeye ve standartlarına uygun şekilde, kasa ve buatları doğru ölçüde ve terazisinde yerleştirir. | B.1.2-4, B.2.1-3, F.3.1-2, G.4.5 | 2.3 | P1 |
| BY.20 | Projeye uygun şekilde kablo kanalı güzergâhlarını belirler. | F.4.1, G.4.5 | 2.3 | P1 |
| BY.21 | Belirlediği güzergahlarda uygun ekipman, malzeme ve aksesuarları kullanarak PVC veya galvanizli kablo kanallarını yerleştirerek sabitler. | F.4.2, G.4.5 | 2.3 | P1 |
| BY.22 | Bus-bar sistemini projeye göre uygun güzergâh üzerine monte eder. | F.4.3, G.4.5 | 2.3 | P1 |
| BY.23 | Kablo çekilecek boru veya kanalların tıkalı olup olmadığını kılavuz ile belirleyerek tıkanıklıkları giderir. | F.5.1, G.4.5 | 3.1 | P1 |
| BY.24 | Çekilecek kabloların proje ve mevzuata göre renk kodlamasını yapar. (*) | B.1.2-4, B.2.1-3, F.5.2, G.4.5 | 3.1 | P1 |
| BY.25 | Sıva altı kablo çekimlerinde kodlamaya uygun olarak boru içinde kılavuz ile kabloları çeker. | F.5.3, G.4.5 | 3.1 | P1 |
| BY.26 | Sıva üstü kablo çekimlerinde kodlamaya uygun şekilde kablo kanallarına kabloları yerleştirerek kanalları kapatır. | F.5.4, G.4.5 | 3.1 | P1 |
| BY.27 | Çekilen kabloların, tesisatın çalışabilmesi için doğru bağlantılarını, buatta tespit eder. (*) | B.1.2-4, F.6.1, G.4.5 | 3.1 | P1 |
| BY.28 | Buatta birbirine bağlanması gereken kabloları uygun klemensler aracılığıyla bağlar. (*) | F.6.2, G.4.5 | 3.1 | P1 |
| BY.29 | Bağlantılar tamamlandığında buatı kapatır. | F.6.3, G.4.5 | 3.1 | P1 |
| BY.30 | Panoyu projede tanımlanan uygun yere yöntemine uygun olarak monte eder. (*) | F.7.2, G.4.5 | 3.2 | P1 |
| BY.31 | Panonun ölçüm malzemeleri ile koruma ve kesicilerini monte eder. (*) | F.7.3, G.4.5 | 3.2 | P1 |
| BY.32 | Montajı tamamlanan pano ile kabloların bağlantılarını projeye uygun şekilde yapar. (*) | F.7.4, G.4.5 | 3.2 | P1 |
| BY.33 | Paratoner düzeneğinin yerleştirileceği yeri projeye göre hazırlar. | F.8.1, G.4.5 | 3.3 | P1 |
| BY.34 | Paratoner ekipman ve malzemelerini projeye uygun şekilde monte eder. | F.8.2, G.4.5 | 3.3 | P1 |
| BY.35 | Ana hattan uygulama alanına enerji aktarmak için çekilecek yapı giriş hattının güzergâhını ve şartlarını, ana hattın yerine ve projeye göre tespit eder. | B.1.2-4, B.2.1-3, F.9.1, G.4.5 | 3.4 | P1 |
| BY.36 | Yaptığı tespite ve kablo kesitine göre havadan ve/veya yerden, mevzuatına uygun şekilde hattı (bağlantı öncesi) çeker. | F.9.2, G.4.5 | 3.4 | P1 |
| BY.37 | Tesisat için temin edilen malzemelerden projeye göre doğru yere doğru malzemeyi seçer. (*) | A.3.3, F.10.1, G.4.5 | 3.5 | P1 |
| BY.38 | Malzeme, cihaz ve aksesuarları yerlerine monte eder. (*) | F.10.2, G.4.5 | 3.5 | P1 |
| BY.39 | Motor ve cihazların tesisat bağlantılarını, teknik talimatlara ve mevzuata göre doğru şekilde yapar. (*) | F.10.3, G.4.5 | 3.5 | P1 |
| BY.40 | Montajı tamamlanan motor, cihaz ve aksesuarların uygunluğunu elle ve gözle kontrol eder. | B.1.2-4, B.2.1-3, F.10.4, G.4.5 | 3.5 | P1 |
| BY.41 | Kurulumu tamamlanan tesisata teknik prosedürüne uygun olarak kademeli şekilde enerji verir. (*) | G.1.1 | 4.1 | P1 |
| BY.42 | Tesisata enerji gelip gelmediğini uygun ölçüm aletleri (kontrol kalemi, avometre, vb.) ile kontrol eder. (*) | G.1.2 | 4.1 | P1 |
| BY.43 | Tesisatın gerilim, topraklama ve akım ölçümlerini uygun ölçü aletleri ( avometre, meger, vb.) ile yaparak doğru değerlerde olup olmadığını kontrol eder. (*) | B.2.1-3, F.1.8, G.2.1-3 | 4.2 | P1 |
| BY.44 | Tesisatın cihazlarının çalışırlık durumlarını, tekniğine göre test eder. | B.2.1-3, G.2.2 | 4.2 | P1 |
| BY.45 | Topraklamanın görünen kısımlarının sağlam bağlanıp bağlanmadığını gözle kontrol eder. | B.2.1-3, F.1.8, G.3.1 | 4.2 | P1 |
| BY.46 | Topraklamanın direnç değerini uygun ölçüm aletiyle (meger, vb.) ölçer. | B.2.1-3, F.1.8, G.3.2 | 4.2 | P1 |
| BY.47 | Faz toprak arasındaki kaçak akım koruma rölesinin çalışıp çalışmadığını uygun yöntemle test eder. (*) | B.2.1-3, G.3.3 | 4.2 | P1 |
| BY.48 | Elektrik dağıtımını sağlayan kabloları, kablo kanallarını ve panoları gözle kontrol ederek uygunsuzlukları belirler. | G.4.1 | 5.1 | P1 |
| BY.49 | Topraklama kopukluklarını veya bağlantılarını elle, gözle ve megerle ölçerek kontrol eder. (*) | G.4.2 | 5.1 | P1 |
| BY.50 | Yüklü/yüksüz veya enerjili/enerjisiz ölçümlerini yaparak uygunsuzlukları tespit eder. (*) | G.4.3 | 5.1 | P1 |
| BY.51 | Alanların aydınlatmalarını anahtarların işlevselliğini kontrol ederek denetler. | G.4.4 | 5.1 | P1 |
| BY.52 | Sanayi tesislerinin özelliklerine göre, tesisatın enerji hatlarını, güvenlik, kumanda sistemlerinin yıpranma durumlarını belirler. | G.4.1-4 | 5.1 | P1 |
| BY.53 | Söküm yapılacak tesisatın enerjisini prosedüre uygun olarak keser. (*) | F.11.1 | 5.2 | P1 |
| BY.54 | Bağlantılarından ayrılan açık uçların yalıtımını yapar. (*) | F.11.2 | 5.2 | P1 |
| BY.55 | Tesisatın aksesuar ve montaj malzemelerinin sökümünü yapar. | F.11.3 | 5.2 | P1 |
| BY.56 | Tesisatın kablo ve malzemelerinin tasnif ve markalamasını yapar. | F.11.4 | 5.2 | P1 |

(*) Kritik adımlar

YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Yeterlilik Birimleri

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği,  Çevre Koruma ve Çalışma Süreçlerinin Organizasyonu

B1: Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama

B2: Elektrik Tesisatı Döşeme

EK 2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar

AKIM: Bir iletken içerisinde meydana gelen elektron akışı,

ALÇAK GERİLİM: Etkin değeri 1000 volt ve altındaki gerilim,

AMPER: Akım şiddeti birimi,

AVOMETRE: Akım (amper), gerilim (volt), direnç (ohm) ve kısa devre ölçebilen elektronik alet,

BUAT: Elektrik tesisatlarında birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan kutu,

BUS-BAR: Elektrik enerjisini, kullanılacak olan cihazlara iletilmesinde ve dağıtılmasında ilave malzeme olmaksızın kendi iç düzeneği ile sağlayan ekipman,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi,

GERİLİM: İki iletken arasındaki potansiyel fark,

İLETKEN: Elektrik akımını ileten malzemeler,

İLETKEN KESİTİ: Elektrik tesislerinde kullanılan bakır alüminyum, krom-nikel gibi iletkenlerin yalıtımsız olarak, enlemesine kesildiklerinde, milimetrekare olarak ortaya çıkan alanıdır.

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği,

KAÇAK AKIM RÖLESİ: Elektrik tesisatında yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımını algılayan ve algıladığı kaçak akım değerinin belirlenen değerlerin üzerine çıkması durumunda bağlı bulunduğu devreyi kesen cihaz,

KASA: Anahtar, priz, vb. malzemeleri duvara monte etmek için kullanılan malzemeler,

KILAVUZ: İletkenleri borulardan geçirmek için kullanılan çelik veya plastik tel,

KILOWAT: Elektriksel güç birimi,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da malzeme,

KLEMENS: İletkenleri birbirine tutturmaya yarayan gereç,

KODLAMA: Elektrik iç tesislerinde iletkenler için kullanılacak renkler (koruma iletkenleri için:yeşil-sarı, orta ve nötr iletkenler için: açık mavi, faz iletkenleri için: yürürlükteki kablo standartlarına uygun olmak üzere her faz için farklı renkler),

KOMPANZASYON: İndüktif veya kapasitif yüklerin gerilim ve akım arasındaki faz farkını düzenleyerek ideale yakın (0 derece) sabit tutmaya yarayan sistem,

KOROZYON:  Metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumu,

KUVVETLİ AKIM: Normal durumlarda insanlar ve eşyalar için tehlikeli olan akım,

MEGER: Yalıtkanlık direcini ölçen alet,

MONTAJ MALZEMELERİ: Anahtar, priz, buat kapağı, lamba vb. malzemeler,

OHM: Direnç birimi;

ÖLÇÜM VE DAĞITIM PANOLARI: Yapı içinde ve dışında elektrik enerjisini ölçmeyi, dağıtımını, korumayı ve kontrol etmeyi sağlayan kumanda paneli,

PARATONER: Yıldırım düşmesi sonucu ortaya çıkabilecek yangın ve hayati tehlikelere karşı kurulan tesisat,

PVC (POLİVİNİL KLORÜR): Elektrik kablolarının yapımında kullanılan bir polimer türü,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmalar,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli,

TESİSAT: Kullanılan yere göre elektrik enerjisi (işyeri, ev, atölye ve fabrika gibi) verilecek yerlerde ve tesisatta kullanılacak alıcıların (torna tezgahı, ütü, çamaşır makinesi, elektrikli dikiş makinesi, lamba, vb.) özellikleri doğrultusunda değişik anahtarlar, iletkenler, prizler, sigortalar ve altyapı elektrik malzemeleri (buatlar, klemensler, borular vb.) kullanılarak hazırlanan sistemin bütünü,

TESİSAT AKSESUARI: Elektrikle çalışan cihazları ve bu cihazları kontrol eden malzemeler,

TESİSAT PROJESİ: Kurulacak olan elektrik tesisatının mimari projeye uygun olarak belirli standart ve ölçeklerde resim ve hesaplamalarını içeren tasarım,

TOPRAKLAMA: Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir elektrot yardımı ile toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesi,

UYGULAMA ALANI: Elektrik tesisatının yapılacağı ortam (konut, işyerleri, işletmeler, açık alanlar, vb.),

VAZİYET PLANI: Tesisin, yönler belirtilerek (Kuzey-Güney-Doğu-Batı) alandaki konumunun çizime dökülmüş halidir.

WAT: Elektrikte güç birimi,

ZAYIF AKIM: Normal durumlarda insanlar ve eşyalar için tehlikeli olmayan akım.

EK3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Elektrik Tesisatçısı (Seviye 4) mesleğinde belge sahibi olanlar ilgili mesleklerin yeterliliklerinde yer alan ek bilgi ve becerileri tamamlayarak diğer ilgili mesleklere geçiş yapabilirler.

EK 4(*): Değerlendirici Ölçütleri

Elektrik Tesisatçısı (Seviye 4) mesleği yeterliliklerine dair değerlendirme süreçlerinde, Sınav Komisyonu/Heyeti’nde görevlendirilecek değerlendiriciler;

- Elektrik Tesisatçılığı mesleğini, iç tesisat projeleri de hazırlamayı içerecek şekilde fiilen asgari on (10) yıl icra etmiş ve asgari beş (5) yıl süreyle usta öğreticilik yapmış ve

- Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında Elektrik branşı öğretmeni olarak fiilen eğitimcilik yapmış ve

- Elektrik iç tesisat projelendirme ve uygulama işlerinde asgari beş (5) yıl fiili deneyimi olan Elektrik Mühendisi,

olmalıdırlar.

Yukarıdaki özelliklere sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme-değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi konularında eğitim sağlanmalıdır.

EK 5(*): Resmi Görüşe Gönderilmesi Öncesinde Yeterlilik Taslağına Katkıda Bulunan Kurum/Kuruluşlar

Mehmet Emin AYDINYÜZ, Teknik Öğretmen, Ekip 20 Elektrik Projeleri, Denizli

Yalçın PEKTAŞOĞLU, Teknik Öğretmen, Türkiye Elektrik Elektronik Teknisyenleri Ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Söke, Aydın

Ali Kemal ADIKALAN, Elektrik Teknisyeni, Adıkalan Elektrik, Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul

Mehmet ÖZTÜRK, Elektrik Teknisyeni, Öztürk Elektrik, Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul

Abdullah KÖKSAL, Elektrik Teknisyeni, Köksal Elektrik, Türkiye Elektrik Elektronik Teknisyenleri Ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Danışmanı, Ankara

EK 6(*): Yeterlilik Taslağının Görüşe Gönderildiği Kurum ve Kuruluşlar

……

EK 7(*): Yeterlilik Taslağına ilişkin Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Görüşler ve Gelen Görüşlerin Değerlendirilmesine ilişkin Form

| Ulusal Yeterlilik ve Seviyesi: | Elektrik Tesisatçısı (Seviye 4) |
| --- | --- |
| Son Görüş Verme Tarihi: | …. |
| Görüş Bildiren Kuruluş/Kişi/Unvanı: |  |
| E-posta: | - |
| Telefon: | - |
| Faks: | - |
| Bu form ulusal yeterlilik hazırlama sürecinde şeffaflığı ve katılımcılığı artırmak, aynı zamanda objektif ve ulusal platformda kabul gören meslek standartları oluşturabilmek amacıyla ilgili tarafların taslak mesleki yeterlilik üzerindeki görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi için kullanılmaktadır. Form çoğaltılarak sürece katkı sağlayacağına inanılan gerçek ve tüzel kişilere gönderilerek görüş alınabilir. Lütfen formu doldurulduktan sonra TESK Genel Merkezi Tunus Cad. No:4 ANKARA adresine veya aşağıda verilen e-mail adresine gönderiniz. Görüş ve katkılarınız için teşekkür ederiz. Mail: hasan.erkan@tesk.org.tr |
| No | Standart üzerindeki yer (bölüm, satır no, sayfa no) | Görüş ve Öneriler | Bu iki sütun Standart/yeterlilik Hazırlayan Kuruluş tarafından doldurulacaktır |
|  |  |  | Değerlendirme | Yeterlilik üzerinde yapılan düzeltme |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

EK 8(*): Yeterliliğin Kazanılmasında Uygulanacak Ölçütlerin Belirlenmesi Amacıyla Gerçekleştirilen Pilot Çalışmaya Yönelik Bilgiler

| [Alternatif-1: ELEKTRİK TESİSATÇISI SEVİYE [4] |
| --- |
| Katılımcı | Yeterlilik Birimi | Bilgi (Teorik) Sınavı | Performans Sınavı |
|  |  | Soru Sayısı | Doğru Cevap Sayısı | Puan (%) | Min. Puan | Sonuç (G/K) | Puan | Min. Puan | Sonuç (G/K) |
| 1.Aday | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Aday | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Aday | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| [Alternatif-2: ELEKTRİK TESİSATÇISI SEVİYE [4] |
| --- |
| Katılımcı | Yeterlilik Birimi | Bilgi (Teorik) Sınavı | Performans Sınavı |
|  |  | Soru Sayısı | Doğru Cevap Sayısı | Puan (%) | Min. Puan | Sonuç (G/K) | Puan | Min. Puan | Sonuç (G/K) |
| 1.Aday | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Aday | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Aday | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Aday | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| [Alternatif-3: ELEKTRİK TESİSATÇISI SEVİYE [4] |
| --- |
| Katılımcı | Yeterlilik Birimi | Bilgi (Teorik) Sınavı | Performans Sınavı |
|  |  | Soru Sayısı | Doğru Cevap Sayısı | Puan (%) | Min. Puan | Sonuç (G/K) | Puan | Min. Puan | Sonuç (G/K) |
| 1.Aday | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Aday | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Aday | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Aday | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

EK 9(*): Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları ve Belge Geçerlilik Süresine İlişkin Açıklamalar

-