ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÇALIŞAN

TEKNİK PERSONELE İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, atıksu arıtma tesislerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla istihdam edilecek teknik personelin nitelikleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Mevcut yerleşim alanlarından kopuk olarak münferit yapılmış tatil sitelerinin atıksularının arıtıldığı atıksu arıtma tesisleri bu tebliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 04.07.2011 tarihli ve 644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 nci maddesi, 11.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 ncu maddesi ve 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 43 ncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

- A sınıfı tesis: Kentsel atıksular için nüfusu 10.000’den büyük ileri arıtma tesisleri ile nüfusu 100.000’den büyük büyük ikincil arıtma tesislerini; münferit sanayi tesisleri için atıksu debisi 5.000 m3/gün’ün üzerinde olanlar ile Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgelerde yer alan merkezi atıksu arıtma tesislerini,

- B sınıfı tesis: Kentsel atıksular için nüfusu 10.000 ile 100.000 kişi arasında olan ikincil arıtma tesisleri, nüfusu 2.000 ile 10.000 arasında olan ileri arıtma tesisleri ve nüfusu 100.000’den büyük birincil arıtma tesislerini; münferit sanayi tesisleri için atıksu debisi 2.000 ile 5.000 m3/gün arasında olan atıksu arıtma tesislerini,

- Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

- Birincil arıtma: Arıtma tesisine giren atıksuyun BOİ5’inin en az %20 ve askıda katı maddelerin en az %50 oranında gideriminin sağlandığı fiziksel/mekanik ve/veya kimyasal işlem/işlemler ya da diğer işlemlerle arıtılmasını,

- C sınıfı tesis: Kentsel atıksular için nüfusu 2.000 ile 10.000 kişi arasındaki birincil ve ikincil arıtma tesisleri ile nüfusu 10.000 ile 100.000 kişi arasındaki birincil arıtma tesislerini;  münferit sanayi tesisleri için atıksu debisi 500 m3/gün ile 2.000 m3/gün arasında olan atıksu arıtma tesislerini,

- D sınıfı tesis: Kentsel atıksular için doğal arıtma sistemlerini, münferit sanayi tesisleri için atıksu debisi 500 m3/gün altında olan tesisleri,

- Derin deniz deşarjı (DDD): Yeterli arıtma kapasitesine sahip olduğu mühendislik çalışmaları ile tespit edilen alıcı ortamlarda, denizin seyreltme ve doğal arıtma süreçlerinden faydalanmak amacıyla yapılan atıksuların sahillerden belirli uzaklıklarda deniz dibine boru ve difüzörlerle deşarj edilmesini,

- Doğal arıtma: Doğal lagünler, havalandırmalı lagünler ile yüzeysel veya yüzeyaltı akışlı yapay sulak alan sistemlerini,

- İkincil arıtma: Atıksuların alıcı ortama deşarj standartlarına uygun olacak şekilde biyolojik arıtma veya diğer proseslerle arıtılmasını,

- İleri arıtma: İkincil arıtma ile istenilen düzeyde giderilemeyen kirleticilerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak giderildiği atıksu arıtma sistemlerini,

- İşletme Takip Çizelgesi: Atıksu arıtma tesisinde günlük yapılan analiz sonuçlarının, çekilen çamur miktarının, çamur kuruluk oranının ve tesisin verimli işletilmesi ile ilgili diğer bilgilerin yer aldığı ve tesis sorumlusu tarafından günlük haftalık ve aylık olarak hazırlanan çizelgeyi,

- Kentsel atıksu arıtma tesisi (KAAT): Evsel atıksu ya da evsel atıksuyun endüstriyel atıksu ve/veya yağmur suyu ile karıştıktan sonra bertaraf edildiği arıtma tesislerini,

- Atıksu Arıtma Tesisi Yeterlilik Eğitimi: Atıksu arıtma tesisinde çalışacak tesis sorumlusuna atıksu arıtma tesisinin işletilmesi için gereken yeterliliğin kazandırılması amacıyla Bakanlıkça düzenlenen eğitimi,

- Laboratuvar sorumlusu: Bünyesinde iç izleme laboratuvarı bulunan atıksu arıtma tesislerinde çalışan; üniversitelerin çevre mühendisliği, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinden veya meslek yüksekokullarının, meslek liselerinin veya teknik liselerin çevre, kimya, biyoloji, gıda, sağlık gibi laboratuvar ile ilgili bölümlerden mezun olan ve Bakanlıkça verilen “Numune Alma ve Analiz Metodları Eğitimi”ni başarı ile tamamlayan kişiyi,

- Teknik Sorumlu: Üniversitelerin mühendislik, fizik, kimya, biyoloji ve biyokimya bölümlerinden mezun olan kişiyi,

- Tesis sorumlusu: Sorumlu olduğu atıksu arıtma tesisi/tesislerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde işletilmesinin sağlanması için, atıksu ve arıtma çamuru yönetimi konusunda yeterli bilgi ve beceri sahibi olan ve bu Tebliğde yer alan asgari nitelikleri taşıyan kişiyi,

- Tesis Sorumlusu Belgesi: Atıksu arıtma tesislerinde tesis sorumlusu olarak çalışacak kişilerin alması gereken, bu Tebliğde yer alan gereklilikleri yerine getirerek verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan kişilere verilen ve beş yıl süre ile geçerli olan belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

MADDE 4 –

- Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesinden Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde tanımlanan atıksu altyapı tesisleri yönetimleri sorumludur.

- Münferit sanayi tesislerinden kaynaklanan atıksuların mevzuata uygun biçimde arıtılarak bertaraf edildiği atıksu arıtma tesislerinin işletilmesinden ilgili sanayi tesisi tüzel kişiliği sorumludur.

- Hizmet alımı yolu ile işletilen Atıksu Arıtma Tesisinde, tesisin işletilmesinden atıksu altyapı yönetimi, tesisi işleten ile müteselsilen sorumludurlar.

- Atıksu arıtma tesisinin hizmet alımı yolu ile işletilmesi durumunda atıksu arıtma tesisinde, bu Tebliğin 5’inci maddesinde ve Ek-1 Tablo 3’ünde belirtilen teknik personele ek olarak ilgili altyapı yönetiminin görevlendirdiği ve tesiste tam zamanlı olarak çalışacak bir teknik sorumlunun bulunması zorunludur.

- Kentsel ve sanayi atıksu arıtma tesislerinde görev yapacak tesis sorumlularının Atıksu Arıtma Tesisi Yeterlilik Eğitimi alması zorunludur.

- a) A ve B sınıfı atıksu arıtma tesisi tesis sorumlusunun, sorumlu olduğu atıksu arıtma tesisinde tam zamanlı olarak bulunması zorunludur.

(b) C sınıfı Atıksu Arıtma Tesisi tesis sorumlusu, sorumlu olduğu atıksu arıtma tesislerinin her birinde haftada en az bir (1) tam gün bulunması şartıyla bu sınıfa ait en fazla 5 atıksu arıtma tesisinde çalışabilir.

- D sınıfı münferit sanayi atıksu atıksu arıtma tesislerinde en az ön lisans mezunu bir personelin çalıştırılması zorunludur.

- D sınıfı Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinde;

- Büyükşehir Belediyesi olan illerde, atıksu altyapı yönetimi bünyesinde,

- Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde, mücavir alan sınırları içerisinde atıksu altyapı yönetimi bünyesinde

- Köylerde ise İl Özel İdaresi bünyesinde

en az lise mezunu bir personelin istihdam edilmesi zorunludur.

MADDE 5 –

- A sınıfı Atıksu Arıtma Tesislerinde asgari bir (1) tesis sorumlusu, bir (1) mühendis, iki (2) elektrik teknikeri/teknisyeni, iki (2) makine teknikeri/teknisyeni ve iki (2) laboratuvar teknisyeni çalıştırılması zorunludur. İhtiyaca ve vardiya sayısına göre bu sayılar arttırılabilir.

- B sınıfı Atıksu Arıtma Tesislerinde asgari bir (1) tesis sorumlusu, bir (1) mühendis, bir (1) elektrik teknikeri/teknisyeni, bir (1) makine teknikeri/teknisyeni ve bir (1) laboratuvar teknisyeni çalıştırılması zorunludur. İhtiyaca ve vardiya sayısına göre bu sayılar arttırılabilir.

- C sınıfı Atıksu Arıtma Tesislerinde asgari bir (1) tesis sorumlusu, bir (1) elektrik teknikeri/teknisyeni ve bir (1) makine teknikeri/teknisyeninin çalıştırılması zorunludur. İhtiyaca göre mühendis ve laboratuvar teknisyeni çalıştırılabilir ve bu sayılar arttırılabilir.

- D sınıfı Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinde bu Tebliğin 4 ncü maddesinin 7 nci fıkrasında belirtilen asgari sayı ve nitelikte personelin çalıştırılması zorunludur. Vardiya ve tesis sayısına göre bu sayı arttırılabilir.

- D sınıfı sanayi atıksu arıtam tesislerinde bu Tebliğin 4 ncü maddesinin 6 nci fıkrasında belirtilen asgari sayı ve nitelikte personelin çalıştırılması zorunludur. Vardiya ve tesis sayısına göre bu sayı arttırılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tesis Sorumlusunun Nitelikleri ve Belgelendirilmesi

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin Ek-1, Tablo 1 ve Tablo 2’sinde yer alan sınıflandırmaya göre Atıksu Arıtma Tesislerinde tesis sorumlusu olarak çalıştırılacak personel, aşağıda belirtilen asgari özellikleri sağlamalıdır:

  - A sınıfı tesis sorumlusunun asgari özellikleri:

- Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmak,

- İkincil ve/veya ileri arıtma yapan kentsel ve/veya endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde toplamda en az beş (5) yıl çalışmış olmak,

- Atıksu Arıtma Tesisleri Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) ve otomasyon sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b) B sınıfı tesis sorumlusunun asgari özellikleri:

- Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmak,

- İkincil ve/veya ileri arıtma yapan kentsel ve/veya endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde toplamda en az üç (3) yıl çalışmış olmak,

- Atıksu Arıtma Tesisleri SCADA ve otomasyon sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) C sınıfı tesis sorumlusunun asgari özellikleri:

- Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmak,

- İkincil ve/veya ileri arıtma yapan kentsel ve/veya endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde toplamda bir  (1) yıl çalışmış olmak,

MADDE 7 –– (1) Tesis Sorumlusu Belgesi almak için başvurular Bakanlığa yapılır.

(2) Tesis Sorumlusu eğitimi almak üzere yapılan başvurularda istenilen bilgi ve belgeler:

- Nüfus cüzdanı örneği,

- İletişim bilgileri (adres, telefon, faks, elektronik posta adresi),

- Eğitim durumunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesinin örneği,

- İki (2) adet vesikalık fotoğraf,

- Bu tebliğin 6 ncı maddesinde öngörülen Atıksu Arıtma Tesis(ler)inde çalışma deneyimini gösteren belge.

MADDE 8 – (1) Atıksu Arıtma Tesisi Yeterlilik Eğitimi Bakanlıkça yılda en az bir kez düzenlenir.

MADDE 9 – (1) Atıksu Arıtma Tesisi Yeterlilik Eğitimi sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara 28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça belirlenen ücret karşılığında Tesis Sorumlusu Belgesi verilir.

- Tesis Sorumlusu Belgesi beş (5) yıl süre ile geçerlidir.

- Tesis Sorumlusu Belgesi’nin geçerlilik süresi dolan kişilerin, belgelerini yenilemek için son geçerlilik tarihinden en az bir ay önce Bakanlığa başvuru yapmaları zorunludur.

- Tesis Sorumlusu Belgesi alıp, belgenin geçerlilik süresi boyunca istihdam edilmeyen kişilerin belge yenileme başvurusu yapabilmeleri için Atıksu Arıtma Tesisi Yeterlilik Eğitimi’ni tekrar almaları gerekir.

- Tesis Sorumlusu Belgesi ile bir Atıksu Arıtma Tesisinde hâlihazırda çalışmakta olan ve bir üst sınıfa ait Tesis Sorumlusu Belgesi almak için başvuru yapan tesis sorumlularının ilgili sınıf için bu Tebliğin 6. maddesinde belirtilen asgari özellikleri sağlaması halinde Tesis Sorumlusu Belgesi 28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça belirlenen ücret karşılığında yenilenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tesis Sorumlusunun Görev ve Sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Tesis sorumlusunun görevleri;

- Atıksu arıtma tesisinin etkin, verimli ve çevre mevzuatına uygun bir şekilde işletilmesini sağlamak,

- Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili; arıza, çalıştığı halde standartları sağlayamama, kapasite arırımına gidilmesi, faaliyetin geçici veya süreli olarak durdurulması gibi aksaklıkları Valiliğe derhal bildirilmek üzere ilgili atıksu altyapı yönetimine bildirmek,

- Atıksu arıtma tesisinin işletilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin belgeleri beş (5) yıl süre ile muhafaza etmek,

- Atıksu Arıtma tesisi ile ilgili resmi kurumlarca yapılacak yazışmalarda, istenen her türlü bilgi ve belgeyi temin etmek,

- Bakanlıkça yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında atıksu arıtma tesisinde hazır bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sağlamak,

- Atıksu deşarjı konulu çevre izni işlemleri ile ilgili süreçleri çevre görevlisi ile birlikte takip etmek

- Atıksu arıtma tesisinin modernizasyonu ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları takip etmek,

- Atıksu arıtma tesisinde günlük, haftalık ve aylık işletme takip çizelgelerini hazırlamak ve ilgili raporları aylık olarak atıksu altyapı yönetimine sunmak,

- Atıksu arıtma tesisinin faaliyetine ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlıkça kurulacak izleme sistemine zamanında girmek,

- 22.03.2015 tarihli ve 29303 sayılı Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Yaptırım

MADDE 11 – (1) Atıksu Arıtma Tesisinde tesis sorumlusu olarak çalışan personelin Tesis Sorumlusu Belgesi’ne sahip olup olmadığı, görevlerini yerine getirip getirmediği ve Tesis Sorumlusu Belgesi’nin geçerliliği Bakanlık tarafından denetlenir.

MADDE 12 – (1) Atıksu Arıtma Tesisinde bu Tebliğin 5 nci maddesinde ve Ek-1, Tablo 3’ünde belirtilen asgari sayı ve nitelikte personeli bulundurmayan atıksu altyapı tesisleri yönetimine, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesi kapsamında yaptırım uygulanır.

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğin 10. maddesinde tanımlanan yükümlülüklerini yerine getirmeyen tesis sorumlusunun Tesis Sorumlusu Belgesi bir (1) ay süre ile askıya alınır.

(2) Tesis Sorumlusu Belgesinin ilk askıya alındığı tarihten itibaren bir (1) yıl içerisinde, belgesi ikinci kez askıya alınan kişinin Tesis Sorumlusu Belgesi iptal edilir. Bu kişiler bir (1) yıl süre ile yeniden Tesis Sorumlusu Belgesi başvurusunda bulunamazlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – Atıksu altyapı tesisi yönetimleri, mevcut Atıksu Arıtma Tesislerinde bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren iki (2) yıl içerisinde bu Tebliğin Ek-1, Tablo 3’ünde tanımlanan asgari sayı ve nitelikte personeli çalıştırmakla yükümlüdür.

GEÇİCİ MADDE 2 – Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça verilen “Atıksu Arıtma Tesisi İşletmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları Eğitimi”ni almış kişiler, almış oldukları başarı belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde Tesis Sorumlusu Belgesi almak için başvuru yapabilirler. Bu kişilere, bu Tebliğin 6 ncı maddesinde tanımlanan “Tesis Sorumlusu” niteliklerine sahip olmaları durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere Atıksu Arıtma Tesisi Yeterlilik Eğitimi ve sınavından muaf tutularak, Tesis Sorumlusu Belgesi verilir.

GEÇİCİ MADDE 3 – Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile bir Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmakta olan ve üniversitelerin mühendislik, fizik, kimya, biyoloji ve biyokimya bölümlerinden mezun olan kişilere, bu tebliğin 6 ncı maddesinde yer verilen deneyim koşullarını sağlamaları durumunda çevre mühendisi olması şartı aranmaksızın, Atıksu Arıtma Tesisi Yeterlilik Eğitimini başarı ile tamamlamalarını müteakiben Tesis Sorumlusu Belgesi verilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1)  Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ek-1:

Tablo 1 – Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Tesis Sınıflandırması *

| ARITMA TÜRÜ | Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Hizmet Edilen Nüfus |
| --- | --- |
|  | N ≥100.000 | 100.000<N<10.000 | 10.000≤N ≤2.000 |
| İleri arıtma tesisleri | A | A | B |
| İkincil arıtma tesisleri | A | B | C |
| Birincil Arıtma | C | C | C |
| Doğal arıtma sistemleri | D |

* Sonu DDD ile biten sistemlerde de aynı sınıflandırma geçerlidir.

Tablo 2 – Sanayi Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Tesis Sınıflandırması

| Atıksu Debisi | Tesis Tipi |
| --- | --- |
| Atıksu debisi Q ≥ 5000 olan münferit sanayiler, Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgelerde yer alan Merkezi Atıksu Arıtma Tesisleri | A |
| Atıksu debisi 5000 < Q < 2000 m3/gün olan münferit sanayi atıksu arıtma tesisleri | B |
| Atıksu debisi 2000 ≤ Q ≤ 500 m3/gün olan münferit sanayi atıksu arıtma tesisleri | C |
| Atıksu debisi Q < 500 | D |

Tablo 3 – Tesis Sınıflandırmasına Göre Asgari Teknik Personel Sayısı

| Teknik Personel | A | B | C | D (Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri için) | D (Sanayi Atıksu Arıtma Tesisleri için) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tesis Sorumlusu | 1 | 1 | 1 | En az lise mezunu 1 personel | En az ön lisans mezunu 1 personel |
| Teknik Sorumlu | 1 | 1 | - |  |  |
| Elektrik teknikeri* | 2 | 1 | 1 |  |  |
| Makine teknikeri* | 2 | 1 | 1 |  |  |
| Laboratuvar teknisyeni | 2 | 1** | - |  |  |

*Her vardiyada bulunması gereken asgari sayı

** sadece projeksiyon nüfusu N ≥ 50.000 kişi olan tesisler için

T.C.

Fotoğraf

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

TESİS SORUMLUSU BELGESİ

| BELGENİN |
| --- |
| Belge No | ……. | Düzenlenme Tarihi | …… |
| Arıtma Tesisi Sınıfı | …… (A/B/C) | Son Geçerlilik Tarihi | ……. |
| BELGE SAHİBİNİN |
| Ad-Soyad | ...... | TC Kimlik No | ...... |
| Doğum Tarihi ve Yeri | ....... | Lisans Diploma No | ……. |

ONAY