I. GENEL BİLGİLER

| Bina Adı-Adresi |  |
| --- | --- |
| Bina Kimlik Numarası1 |  |
| Bağımsız Bölüm Numarası |  | Bağımsız Bölüm Kimlik Numarası1 |  |
| Raporu Düzenleyen İdare veya Yetkili Kuruluş |  | Rapor No |  |
|  |  | Rapor Tarihi |  |

II. BACA İLE İLGİLİ BİLGİLER

| Baca Bilgileri | Baca Tipi |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kullanım Amacı |  |
|  | Baca Kısa Gösterilişi |  |
| Yakıcı Cihaz Bilgileri |
| Adet | Marka | Model | Seri No |
| Test Sınıfı | N1 (40 Pa) | P1 (200 Pa) | H1 (5000 Pa) | Diğer………… |

III. TEST VE KONTROLLER

| Kullanılan Test Cihazı: | Markası |  | Modeli |  | Seri No |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Test Öncesi Ön Kontrol |
| 1. Bacada sızdırmazlık testi için gerekli müdahale kapakları var mı? |  |
| 2. Sızdırmazlık testi için baca ucunun körlenmesi yapılabiliyor mu? |  |
| 3. Sızdırmazlık testi için ısıtma cihazı çıkışındaki bağlantı borusu körlenmesi yapılabiliyor mu? |  |
| B. Sızdırmazlık Testi Değerlendirme |
| 4. Baca tanımlanan test sınıfı basıncına ulaşabiliyor mu? |  |
| IV. SIZDIRMAZLIK TESTİ VE SONUÇLARI |
| Çap / Ölçü (mm) | Uzunluk (m) | Şekil | Konum | İzin Verilen Sızıntı Miktarı m3/h l/dk | Ölçülen Sızıntı m3/h l/dk | Değerlendirme |
|  |  | dairesel / dörtgen | yatay düşey |  |  |  |
|  |  | dairesel / dörtgen | yatay düşey |  |  |  |
|  |  | dairesel / dörtgen | yatay düşey |  |  |  |
|  |  | dairesel / dörtgen | yatay düşey |  |  |  |
| Raporda “Uygun” veya “Uygun Değil” kullanılır. |
| V. AÇIKLAMALAR |
| VI. SONUÇ | Yukarıda özellikleri belirtilen bacanın yapılan sızdırmazlık deneyinde TS EN 1443 standardına göre ilgili test sınıfı için belirlenen sızıntı miktarının uygun olduğu / UYGUN OLMADIĞI görülmüştür. |
| Raporu Düzenleyen Personeli Adı Soyadı | Mesleği | Görevi | İmza | İLGİLİ İDARE ONAYI |

1: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adres sorgu web adresinden alınacaktır.